**РЕГЛАМЕНТ**

**технического обслуживания аудиодомофона**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень работ** | **Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору** |
| Проверка работоспособности всей системы | Ежемесячно |
| Проверка функционирования запирающего устройства | Ежемесячно |
| Проверка функционирования доводчика. | Ежемесячно |
| Профилактические работы вызывной панели. | 1 раз в полгода |
| Диагностика кабельной системы на целостность. | 1 раз в полгода |
| Устранение мелких неисправностей по предварительному запросу заказчика. | Ежемесячно |
| Настройка оборудования при необходимости | Ежемесячно |
| Другие работы по усмотрению специалиста, направленные на безотказное функционирование системы. | Ежемесячно |