#### РЕГЛАМЕНТ

#### технического обслуживания систем видеонаблюдения

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр системы видеонаблюдения | Ежедневно | Ежемесячно |
| Удаление пыли, смазка механических устройств, промывка магнитных головок, очистка оптических устройств | Ежемесячно | 2 раза в год |
| Контроль рабочего положения переключателей, исправности световой индикации | Ежедневно | Ежемесячно |
| Контроль работоспособности основного и резервного источников питания | Еженедельно | Еженедельно |
| Проверка работоспособности оборудования | Еженедельно | Еженедельно |
| Проверка работоспособности системы | Еженедельно | Еженедельно |
| Проведение дефрагментации накопителей на жестких магнитных дисках | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Юстировка видеокамер и объективов | Ежегодно | Ежегодно |
| Диагностика системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок | 2 раза в год | 2 раза в год |